## sheet1
断面名称 | 断面代码 | 水源名称 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水期代码 | w01002_DBS | w01005_DBS | 浑浊度 | w01011_DBS | 总硬度 | w01006_DBS | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | w20002_DBS | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | w99330_DBS | 氨氮 | 硫化物 | w20075_DBS | w02004_DBS | w99574_DBS | w99216_DBS | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | w21018_DBS | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 溶解氧 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | w03001_DBS | w03002_DBS | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 溶解氧饱和度 | 备注
[12 empty] | () |  | (Hd) |  | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) |  | (V_phen) | (An_SAA) |  | (NH4_n) | (S) |  |  |  |  | (NO3_n) | (Cn_total) | (F) |  | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | (Do) | (Cr6) | (W_Pb) | (PCM) | (T4CC) | (Ben) | (Tol) |  |  | (CodMn) | (CodCr) | (Bod5) | (P_total) | (N_total) | (Oils) | (Colo_org) | (TCV) | (T4CV) | () | () | (EB) | (Xyl) | () | (CB) | (ODB) | (PDB) | () | (NB) | () | () | () | () | (DDT) | (BHC) | (AT) | (W-Ben-a) | (Mo) | (Co) | (Be) | (B) | () | (Ni) | (Ba) | () | () | () | (Transp) | (Chl-a) | (Do)
[12 empty] | (NTU) |  | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (个/l) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/L) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/l) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (cm) | (mg/l) | (%)
东风水库 | 530323_002 | 东风水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0433 | 24.8522 | 42 | 2022-01-06 | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8.95 | 2.51 | 0.03L | 0.01L | 0.001 | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.13 | 0.005L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.213 | 0.004L | 0.240 | -1 | 0.00004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.0001 | 8.72 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 4.5 | 12 | 0.6 | 0.01L | 1.71 | 0.01L | 10 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000048L | 0.000025L | 0.00001L | 0.000001L | 0.00009 | 0.00019 | 0.00004L | 0.00869 | 0.00015L | 0.00088 | 0.01435 | 0.00034 | -1 | 0.00002L | 200 | 0.005 | 107.1 | /
东风水库 | 530323_002 | 东风水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0433 | 24.8522 | 17 | 2022-05-09 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14.0 | 4.64 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.03L | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.170 | 0.004L | 0.207 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 10.92 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 2.7 | 12 | 2.0 | 0.02 | 1.26 | 0.01L | 52 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.06 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000048L | 0.000025L | 0.00016L | 0.000001L | 0.00006L | 0.00018 | 0.00004L | 0.01036 | 0.00015L | 0.00177 | 0.00427 | 0.00034 | -1 | 0.00002L | 250 | 0.014 | 154.5 | /
东风水库 | 530323_002 | 东风水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0433 | 24.8522 | 0 | 2022-07-06 | F | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.1 | 4.89 | 0.03L | 0.01L | 0.003 | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.09 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.804 | 0.004L | 0.130 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 9.41 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 2.8 | 7 | 1.3 | 0.01 | 0.99 | 0.01L | 75 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000031L | 0.000022L | 0.0003 | 0.000001L | 0.00014 | 0.00017 | 0.00004L | 0.01016 | 0.00015L | 0.00213 | 0.00932 | 0.00039 | -1 | 0.00002L | 225 | 0.007 | 148.2 | 本月未取水
东风水库 | 530323_002 | 东风水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0433 | 24.8522 | 40 | 2022-10-10 | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.3 | 5.11 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.08 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.02 | 0.004L | 0.065 | -1 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0001L | 8.32 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 2.0 | 7 | 1.8 | 0.01L | 1.15 | 0.01L | 213 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000030L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000031L | 0.000022L | 0.0007 | 0.000001L | 0.00006L | 0.00009 | 0.00004L | 0.01227 | 0.00015L | 0.00138 | 0.01094 | 0.00062 | 0.00046L | 0.00002L | 250 | 0.010 | 108.7 | /
大堵水库 | 530323_001 | 大堵水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0389 | 24.8595 | 0 | 2022-01-06 | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.13 | 1.45 | 0.03L | 0.01L | 0.003 | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.23 | 0.005L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.135 | 0.004L | 0.124 | -1 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0001L | 9.28 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 2.0 | 5 | 1.5 | 0.01L | 0.89 | 0.01L | 10 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000048L | 0.000025L | 0.00001L | 0.000001L | 0.00006L | 0.00020 | 0.00004L | 0.00539 | 0.00015L | 0.00078 | 0.01058 | 0.00021 | -1 | 0.00002L | 180 | 0.004 | 112.4 | 本月未取水
大堵水库 | 530323_001 | 大堵水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0389 | 24.8595 | 25 | 2022-05-09 | K | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.0 | 2.81 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.03L | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.499 | 0.004L | 0.069 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 8.10 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 2.5 | 13 | 1.5 | 0.01 | 0.57 | 0.01L | 657 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000048L | 0.000025L | 0.00016L | 0.000001L | 0.00006L | 0.00023 | 0.00004L | 0.00467 | 0.00015L | 0.00240 | 0.00497 | 0.00030 | -1 | 0.00002L | 230 | 0.004 | 118.0 | /
大堵水库 | 530323_001 | 大堵水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0389 | 24.8595 | 50 | 2022-07-06 | F | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.4 | 3.37 | 0.03L | 0.01L | 0.003 | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.05 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.910 | 0.004L | 0.119 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 9.02 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 2.7 | 9 | 1.8 | 0.02 | 1.69 | 0.01L | 473 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000031L | 0.000022L | 0.0002L | 0.000001L | 0.00011 | 0.00023 | 0.00004L | 0.01411 | 0.00015L | 0.00278 | 0.02276 | 0.00037 | -1 | 0.00002L | 220 | 0.010 | 139.6 | /
大堵水库 | 530323_001 | 大堵水库 | 珠江流域 | 湖库 | 104.0389 | 24.8595 | 0 | 2022-10-10 | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.95 | 2.77 | 0.08 | 0.01L | 0.002 | 0.05L | -1 | 0.0003L | 0.05L | -1 | 0.24 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.372 | 0.004L | 0.070 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 7.17 | 0.004L | 0.002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | -1 | -1 | 1.6 | 9 | 1.7 | 0.01L | 0.66 | 0.01L | 61 | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000030L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00018L | 0.00004L | 0.000031L | 0.000022L | 0.0003 | 0.000001L | 0.00006L | 0.00011 | 0.00004L | 0.00533 | 0.00015L | 0.00191 | 0.00847 | 0.00013 | 0.00057 | 0.00002L | 240 | 0.011 | 94.6 | 本月未取水