## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:曲靖市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
530323_0001 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 漾月街道 | 新河村 | 摩西河水库 | 是 | 103.8895 | 24.8512 | 39400 | 3500 | 2022 | 3 | 4 | 17.1 | 8.1 | 7.03 | 2.7 | 1.0 | 0.047 | 0.01 | 1.42 | 0.009L | 0.016 | 0.210 | 0.0004L | 0.00059 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0008 | 0.02 | 0.05L | 0.0012 | 10L | 13.3 | 2.25 | 0.907 | 0.0941 | 0.0081 |  |  | II
530323_0002 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 漾月街道 | 新河村 | 过山洞水库 | 是 | 103.875 | 24.8441 | 39400 | 3500 | 2022 | 3 | 4 | 18.5 | 8.2 | 6.27 | 1.8 | 1.2 | 0.140 | 0.02 | 1.67 | 0.009L | 0.004 | 0.193 | 0.0004L | 0.00062 | 0.00009 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0005 | 0.02 | 0.05L | 0.009 | 10L | 10.2 | 1.33 | 1.24 | 0.1294 | 0.0190 |  |  | II
530323_0003 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 溜子田村 | 溜子田水库 | 是 | 104.1024 | 24.7993 | 29600 | 3800 | 2022 | 3 | 3 | 16.9 | 8.5 | 5.44 | 2.4 | 2.6 | 0.025L | 0.01 | 0.97 | 0.009L | 0.015 | 0.423 | 0.0004L | 0.00070 | 0.00004 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0011 | 0.01 | 0.05L | 0.008 | 10 | 13.2 | 6.59 | 0.377 | 0.1095 | 0.0924 |  |  | III
530323_0004 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 小务龙村 | 小务龙水库 | 是 | 103.9263 | 24.7911 | 24370 | 4931 | 2022 | 3 | 4 | 16.5 | 8.4 | 7.10 | 3.5 | 3.2 | 0.039 | 0.02 | 1.34 | 0.009L | 0.008 | 0.378 | 0.0004L | 0.00042 | 0.00008 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0014 | 0.01 | 0.05L | 0.010 | 10L | 13.4 | 1.51 | 0.475 | 0.0779 | 0.0060 |  |  | III
530323_0005 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 竹基镇 | 阿宜格村 | 阿宜格水库 | 是 | 104.0211 | 24.9613 | 49000 | 6700 | 2022 | 3 | 4 | 12.3 | 8.1 | 9.26 | 4.1 | 3.6 | 0.130 | 0.01 | 0.87 | 0.009L | 0.004 | 0.150 | 0.0004L | 0.00030 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004 | 0.0025L | 0.001L | 0.0007 | 0.02 | 0.05L | 0.010 | 10L | 4.81 | 1.64 | 0.195 | 0.1284 | 0.0188 |  |  | III
530323_0006 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 竹基镇 | 上补召村 | 小河水库 | 是 | 104.0025 | 24.9425 | 49000 | 6700 | 2022 | 3 | 4 | 10.6 | 8.4 | 8.10 | 3.0 | 1.1 | 0.141 | 0.01 | 2.10 | 0.009L | 0.004 | 0.215 | 0.0004L | 0.00033 | 0.00009 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0016 | 0.01 | 0.05L | 0.008 | 10L | 13.4 | 2.79 | 1.47 | 0.1265 | 0.0183 |  |  | II
530323_0007 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 高良乡 | 上笼戛村 | 花脸岩水库 | 是 | 104.3924 | 24.4424 | 25930 | 14169 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 花脸岩水库为在建水库，未蓄水，无法开展监测。