## 万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模板报表
导出人:曲靖市
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
530323_0001 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 小圭车村 | 小同仙水龙潭 | 104.0812 | 24.4424 | 19500 | 1900 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 无 | 3L | 无 | 7.0 | 246 | 429 | 11.0 | 1.75 | 0.0803 | 0.0061 | 0.009L | 0.009 | 0.05 | 0.0003L | 0.05L | 1.01 | 2.25 | 0.016L | 0.025L | 0.008 | 0.132 | 0.286 | 0.001 | 0.002L | 0.00008 | 0.00039 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1 | 90 | 0.8 | 0.4L | 0.5 | 11.2 | 0.043L | 0.052 |  |  | II
530323_0002 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 小官庄村 | 官庄河源头 | 104.0807 | 24.8053 | 8500 | 1000 | 2022 | 3 | 3 | 5 | 无 | 3L | 无 | 7.3 | 231.1 | 271 | 15.1 | 6.59 | 0.1275 | 0.0186 | 0.009L | 0.004 | 0.04L | 0.0003L | 0.05L | 0.85 | 4.23 | 0.016L | 0.029 | 0.007 | 0.915 | 0.150 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3 | 80 | 0.9 | 0.4L | 0.5 | 12.7 | 0.043L | 0.036 |  |  | II
530323_0003 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 白龙潭村 | 白龙潭 | 103.928 | 24.706 | 18000 | 2600 | 2022 | 3 | 3 | 4 | 无 | 3L | 无 | 7.2 | 200.2 | 272 | 16.0 | 8.66 | 0.0815 | 0.0062 | 0.009L | 0.012 | 0.05 | 0.0003 | 0.05L | 0.99 | 4.26 | 0.016L | 0.047 | 0.010 | 0.134 | 0.294 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00050 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2 | 90 | 0.7 | 0.4L | 0.4 | 7.5 | 0.043L | 0.046 |  |  | II
530323_0004 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 发宜村 | 彩云发宜 | 104.0048 | 24.6564 | 29600 | 3800 | 2022 | 3 | 3 | 8 | 无 | 3 | 无 | 7.1 | 223.1 | 291 | 7.61 | 3.49 | 0.1134 | 0.0956 | 0.009L | 0.016 | 0.04L | 0.0003 | 0.05L | 1.09 | 4.07 | 0.016L | 0.088 | 0.019 | 0.102 | 0.197 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00071 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2 | 80 | 0.6 | 0.4L | 0.4 | 1.7 | 0.043L | 0.068 |  |  | III
530323_0005 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 五龙乡 | 新庄科村 | 大龙潭 | 104.2757 | 24.6395 | 12420 | 1328 | 2022 | 3 | 3 | 4 | 无 | 3L | 无 | 7.5 | 171.6 | 177 | 5.61 | 1.08 | 0.1119 | 0.0958 | 0.009L | 0.017 | 0.04L | 0.0003L | 0.05L | 1.16 | 1.42 | 0.016L | 0.025L | 0.007 | 0.101 | 0.145 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3 | 70 | 0.8 | 0.4L | 0.4 | 11.0 | 0.043L | 0.022 |  |  | III