## 乡镇饮用水地表水饮用水源地监测结果统计表
乡镇饮用水地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模板报表
填报人： 审核人： 签发人：
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
530302_xzb0001 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 漾月街道 | 新河村 | 摩西河水库 | 是 | 103.8895 | 24.8512 | 3.94万人 | 3500 | 2022 | 10 | 24 | 17.4 | 8.3 | 5.17 | 3.26 | 2.0 | 0.221 | 0.02 | 1.58 | 0.009L | 0.024 | 0.250 | 0.0004L | 0.0126 | 0.00006 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0005 | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 10L | 9.84 | 2.24 | 0.231 | 0.0428 | 0.0427 |  |  |  | III
530302_xzb0002 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 漾月街道 | 新河村 | 过山洞水库 | 是 | 103.875 | 24.8441 | 3.94万人 | 3500 | 2022 | 10 | 24 | 17.1 | 8.1 | 5.92 | 2.27 | 1.8 | 0.195 | 0.03 | 2.10 | 0.009L | 0.010 | 0.293 | 0.0004L | 0.0141 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0007 | 0.01 | 0.05L | 0.010 | 10 | 8.42 | 1.77 | 0.772 | 0.0905 | 0.0386 |  |  |  | III
530302_xzb0003 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 溜子田村 | 溜子田水库 | 是 | 104.1024 | 24.7993 | 2.96万人 | 3800 | 2022 | 10 | 24 | 16.2 | 8.0 | 5.35 | 3.14 | 2.5 | 0.312 | 0.04 | 1.34 | 0.009L | 0.007 | 0.441 | 0.0004L | 0.0157 | 0.00007 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0011 | 0.02 | 0.05L | 0.012 | 41 | 16.4 | 6.44 | 0.253 | 0.0352 | 0.0218 |  |  |  | III
530302_xzb0004 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 小务龙村 | 小务龙水库 | 是 | 103.9263 | 24.7911 | 2.437万人 | 4931 | 2022 | 10 | 24 | 16.5 | 7.8 | 6.26 | 3.37 | 2.9 | 0.208 | 0.03 | 1.91 | 0.009L | 0.024 | 0.352 | 0.00047 | 0.0147 | 0.00007 | 0.0005L | 0.004L | 0.00563 | 0.001 | 0.0010 | 0.02 | 0.05L | 0.012 | 97 | 11.7 | 1.32 | 0.149 | 0.0519 | 0.0329 |  |  |  | III
530302_xzb0005 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 竹基镇 | 阿宜格村 | 阿宜格水库 | 是 | 104.0211 | 24.9613 | 4.9万人 | 6700 | 2022 | 10 | 24 | 13.3 | 8.1 | 5.49 | 3.67 | 3.0 | 0.182 | 0.02 | 1.88 | 0.009L | 0.010 | 0.247 | 0.0004L | 0.0150 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.00550 | 0.001 | 0.0006 | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 110 | 6.35 | 1.55 | 0.126 | 0.0841 | 0.0505 |  |  |  | III
530302_xzb0006 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 竹基镇 | 上补召村 | 小河水库 | 是 | 104.0025 | 24.9425 | 4.9万人 | 6700 | 2022 | 10 | 24 | 12.8 | 7.6 | 5.91 | 2.27 | 1.9 | 0.073 | 0.04 | 2.33 | 0.009L | 0.008 | 0.225 | 0.0004L | 0.0137 | 0.00007 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0007 | 0.03 | 0.05L | 0.012 | 20 | 14.0 | 2.67 | 1.35 | 0.0190 | 0.0066 |  |  |  | III
530302_xzb0007 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 高良乡 | 上笼嘎村 | 花脸岩水库库 | 是 | 104.3924 | 24.4424 | / | / | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 花脸岩水库为在建水库，未蓄水。
530302_xzb0008 | 云南省 | 曲靖市
…