## 乡镇饮用水地下水饮用水源地监测结果统计表
乡镇饮用水地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模板报表
填报人： 审核人： 签发人：
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
530302_xzx0001 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 小圭车村 | 小同仙水龙潭 | 104.0812 | 24.4424 | 1.95万人 | 1900 | 2022 | 8 | 15 | 5 | 无 | 3L | 无 | 7.5 | 211.3 | 244 | 10.8 | 1.90 | 0.0484 | 0.0030 | 0.009L | 0.024 | 0.04L | 0.0003L | 0.05L | 0.99 | 2.69 | 0.016L | 0.075 | 0.01L | 0.579 | 0.215 | 0.001L | 0.038 | 0.00008 | 0.00473 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3 | 80 | 0.4 | 0.4L | 0.4L | 0.5 | 0.02±0.0148 | 0.028L |  |  | III
530302_xzx0002 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 小官庄村 | 大同街道官庄河源头 | 104.0807 | 24.8053 | 0.85万人 | 1000 | 2022 | 8 | 15 | 2 | 无 | 3L | 无 | 7.5 | 216.5 | 257 | 16.1 | 6.83 | 0.1085 | 0.0046 | 0.009L | 0.029 | 0.06 | 0.0003L | 0.05L | 0.95 | 4.80 | 0.016L | 0.101 | 0.01L | 3.834 | 0.177 | 0.001L | 0.002L | 0.00014 | 0.00555 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0047 | 1 | 80 | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3 | 0.041±0.0204 | 0.053±0.0268 |  |  | III
530302_xzx0003 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 白龙潭 | 彩云镇白龙潭 | 103.928 | 24.706 | 1.8万人 | 2600 | 2022 | 8 | 15 | 3 | 无 | 3L | 无 | 7.6 | 175.3 | 226 | 16.6 | 10.1 | 0.0468 | 0.0028 | 0.009L | 0.024 | 0.04L | 0.0003L | 0.05L | 1.01 | 4.66 | 0.016L | 0.132 | 0.011 | 0.571 | 0.226 | 0.001L | 0.064 | 0.00016 | 0.00514 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2 | 70 | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.0147±0.0286 |  |  | III
530302_xzx0004 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 发宜村 | 彩云镇彩云发宜 | 104.0048 | 24.6564 | 2.96万人 | 3800 | 2022 | 8 | 15 | 7 | 无 | 3 | 无 | 7.7 | 206.2 | 335 | 71.9 | 4.58 | 0.0482 | 0.0020 | 0.009L | 0.018 | 0.04L | 0.0004 | 0.05L | 1.16 | 4.69 | 0.016L | 0.415 | 0.020 | 1.630 | 0.186 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00489 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025 | 3 | 80 | 0.4 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.066±0.0306 |  |  | III
530302_xzx0005 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 五龙壮族乡 | 新庄科村 | 五龙壮族乡大龙潭 | 104.2757 | 24.6395 | 1.242万人 | 1328 | 2022 | 8 | 15 | 4 | 无 | 3 | 无 | 8.0 | 134.0 | 149 | 5.51 | 0.991 | 0.0481 | 0.0028 | 0.009L | 0.024 | 0.04L | 0.0003 | 0.05L | 1.20 | 1.29 | 0.016L | 0.252 | 0.01L | 0.571 | 0.132 | 0.001L | 0.036 | 0.00012 | 0.00516 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3 | 90 | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L |  |  | III